## Tabela-variavel
Nome | Unidade | Descrição
dif_avg | W/m2 | Média da radiação difusa
dif_std | W/m2 | Desvio-padrão da radiação difusa
dif_min | W/m2 | Mínimo da radiação difusa
dif_max | W/m2 | Máximo da radiação difusa
dir_avg | W/m2 | Média da radiação direta normal em Wm-2
dir_std | W/m2 | Desvio-padrão da radiação direta normal em Wm-2
dir_min | W/m2 | Mínimo da radiação direta normal em Wm-2
dir_max | W/m2 | Máximo da radiação direta normal em Wm-2
cob | % | Percentual de cobertura de nuvens no céu
glo_avg | W/m2 | Média da radiação global horizontal em Wm-2
glo_std | W/m2 | Desvio-padrão da radiação global horizontal em Wm-2
glo_min | W/m2 | Mínimo da radiação global horizontal em Wm-2
glo_max | W/m2 | Máximo da radiação global horizontal em Wm-2
humid | % | Umidade relativa do ar em %
lux_avg | kLux | Média da iluminância em kLux
lw_avg | W/m2 | Média da radiação de onda longa descendente em Wm-2 com correção
lw_std | W/m2 | Desvio-padrão da radiação de onda longa descendente em Wm-2 com correção
lw_min | W/m2 | Mínimo da radiação de onda longa descendente em Wm-2 com correção
lw_max | W/m2 | Máximo da radiação de onda longa descendente em Wm-2 com correção
par_avg | µmols/m2.s | Média da radiação fotossinteticamente ativa em µmols s-1m-2
press | mb | Pressão atmosférica em milibares
rain | mm | Precipitação de chuva em milímetros
tp_25 | °C | Temperatura do ar a 25m em °C
tp_50 | °C | Temperatura do ar a 50m em °C
tp_sfc | °C | Temperatura do ar superficial em °C
wd10_std | deg | Desvio padrão da direção do vento a 10 m em graus
wd10_avg | deg | Direção média do vento a 10m de 0° a 360° horário
wd25_std | deg | Desvio padrão da direção do vento a 25 m em graus
wd25_avg | deg | Direção média do vento a 25m de 0° Norte a 360° sentido horário
wd50_max | deg | Direção máxima do vento a 50 m em graus
wd50_min | deg | Direção mínima do vento a 50 m em graus
wd50_std | deg | Desvio padrão da direção do vento a 50 m em graus
wd50_avg | deg | Direção média do vento a 50m de 0° Norte a 360° sentido horário
ws10_max | m/s | Velocidade máxima do vento a 10 m em m/s
ws10_min | m/s | Velocidade mínima do vento a 10 m em m/s
ws10_std | m/s | Desvio padrão da velocidade do vento a 10 m em m/s
ws10_avg | m/s | Velocidade média do vento a 10m em ms-1
ws25_max | m/s | Velocidade máxima do vento a 25 m em m/s
ws25_min | m/s | Velocidade mínima do vento a 25 m em m/s
ws25_std | m/s | Desvio padrão da velocidade do vento a 25 m em m/s
ws25_avg | m/s | Velocidade média do vento a 25m em ms-1
ws50_max | m/s | Velocidade máxima do vento a 50 m em m/s
ws50_min | m/s | Velocidade mínima do vento a 50 m em m/s
ws50_std | m/s | Desvio padrão da velocidade do vento a 50 m em m/s
ws50_avg | m/s | Velocidade média do vento a 50m em ms-1

## Tabela-estacao
Code | Sigla | Nome | Rede | Propriedade | Instalação | Tipo | Status | UF | Latitude | Longitude | Altitude
47 | BJL | Bom Jesus da Lapa (BJL) | PETROBRAS | Parceira | 06/2014 | Radiométrica | Ativa | BA | -13.2335 | -43.376 | 447
10 | BRB | Brasília (BRB) | SONDA | Própria | 06/2004 | Referência | Deastivada | DF | -15.6008 | -47.7131 | 1023
30 | CPA | Cachoeira Paulista (CPA) | SONDA | Própria | 03/2014 | Radiométrica | Em manutenção | SP | -22.6896 | -45.0062 | 574
12 | CGR | Campo Grande (CGR) | SONDA | Própria | 02/2004 | Radiométrica |  | MS | -20.4383 | -54.5383 | 677
60 | CTB | Curitiba (CTB) | SONDA | Parceira | 09/2014 | Radiométrica |  | PR | -25.4954 | -49.3312 | 891
01 | FLN | Florianópolis (FLN) | SONDA | Parceira | 01/2004 | Radiométrica |  | SC | -27.6017 | -48.5178 | 31
04 | JOI | Joinville (JOI) | SONDA | Parceira | 04/2004 | Radiométrica |  | SC | -26.2525 | -48.8578 | 48
45 | MCL | Montes Claros (MCL) | PETROBRAS | Parceira | 06/2012 | Radiométrica |  | MG | -16.6864 | -43.8688 | 675
17 | NAT | Natal (NAT) | SONDA | Parceira | 07/2007 | Radiométrica |  | RN | -5.8367 | -35.2064 | 58
19 | PMA | Palmas (PMA) | SONDA | Própria | 04/2005 | Radiométrica |  | TO | -10.1778 | -48.3619 | 216
11 | PTR | Petrolina (PTR) | SONDA | Própria | 07/2004 | Referência |  | PE | -9.0691 | -40.3203 | 387
16 | SLZ | São Luiz (SLZ) | SONDA | Própria | 02/2005 | Radiométrica |  | MA | -2.5933 | -44.2122 | 40
08 | SMS | São Martinho da Serra (SMS) | SONDA | Própria | 01/2004 | Referência |  | RS | -29.4428 | -53.8231 | 489
05 | SBR | Sombrio (SBR) | SONDA | Parceira | 01/2004 | Radiométrica |  | SC | -29.0956 | -49.8133 | 15
44 | TMA | Termoaçu (TMA) | PETROBRAS | Parceira | 11/2010 | Radiométrica |  | RN | -5.3829 | -36.8191 | 24
48 | TLG | Três Lagoas (TLG) | PETROBRAS | Parceira |  | Radiométrica |  | MS | -20.7507 | -51.6642 | 317
46 | UBE | Uberaba (UBE) | PETROBRAS | Parceira | 04/2013 | Radiométrica |  | MG | -19.9981 | -47.9002 | 513
21 | CBA | Cuiabá (CBA) | SONDA | Própria | 01/2004 | Radiométrica |  | MT | -15.5553 | -56.07 | 185
28 | ORN | Ourinhos (ORN) | SONDA | Própria | 02/2006 | Anem/Radiom |  | SP | -22.9486 | -49.8942 | 446
| BEL | Belém (BEL) | CTGAS | Parceira |  | Radiométrica |  | PA
20 | CAI | Caicó (CAI) | SONDA | Própria | 10/2002 | Radiométrica |  | RN | -6.4669 | -37.0847 | 176
| STR | Santarém (STR) | SONDA | Própria |  | Radiométrica |  | PA
| CMA | Camaçari (CMA) | CTGAS | Parceira |  | Radiométrica |  | BA
| SMA | São Mateus | CTGAS | Parceira |  | Radiométrica |  | ES
| MAC | Macaé (MAC) | CTGAS | Parceira |  | Radiométrica |  | RJ
| PGA | Pirassununga (PGA) | CTGAS | Parceira |  | Radiométrica |  | SP
| USP | USP (USP) | USP | Parceira |  | Radiométrica |  | SP
25 | SCR | São João do Cariri (SCR) | SONDA | Própria | 06/2004 | Anemométrica |  | PB | -7.3817 | -36.5272 | 486
23 | TRI | Triunfo (TRI) | SONDA | Própria | 07/2004 | Anemométrica |  | PE | -7.8272 | -38.1222 | 1123
03 | BAB | Balbina (BAB) | SONDA | Parceira | 04/2004 | Radiométrica |  | AM | -1.9311 | -59.4197 | 230
22 | BJD | Belo Jardim (BJD) | SONDA | Própria | 06/2004 | Anemométrica |  | PE | -8.3675 | -36.4294 | 718
| CPN | Campos Novos (CPN) | SONDA | Parceira | 05/2006 | Radiométrica |  | SC | -27.5397 | -51.415 | 725
06 | CHP | Chapecó (CHP) | SONDA | Parceira | 04/2005 | Radiométrica |  | SC | -27.08 | -52.6144 | 700
02 | LEB | Lebon Regis (LEB) | SONDA | Parceira | 05/2004 | Radiométrica |  | SC | -26.9886 | -50.715 | 1036
09 | OPO | Ouro Preto d'Oeste (OPO) | SONDA | Própria | 03/2004 | Anem/Radiom |  | RO | -10.8814 | -61.9703 | 200
26 | PIR | Piranhas (PIR) | SONDA | Própria | 02/2004 | Anemométrica |  | PE | -9.6181 | -37.7786 | 203
27 | RLM | Rolim de Moura (RLM) | SONDA | Própria | 12/2005 | Radiométrica |  | RO | -11.5817 | -61.7736 | 252
A001 | 001 | Brasilia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | DF | -15.78 | -47.92 | 1160
A002 | 002 | Goiania | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.63 | -49.22 | 770
A003 | 003 | Morrinhos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -17.72 | -49.1 | 771
A004 | 004 | Niquelandia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -14.45 | -48.45 | 583
A008 | 008 | Fac. Da Terra | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | DF | -15.9 | -48.12 | 1152
A011 | 011 | São Simão | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -18.97 | -50.62 | 488
A012 | 012 | Luziania | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.27 | -47.95 | 958
A013 | 013 | Aragarças | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -15.9 | -52.23 | 347
A014 | 014 | Goiás | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -15.93 | -50.13 | 512
A015 | 015 | Itapaci | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -14.97 | -49.53 | 522
A016 | 016 | Jataí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -17.92 | -51.72 | 582
A017 | 017 | Posse | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -14.08 | -46.35 | 834
A022 | 022 | Goianesia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -15.22 | -48.98 | 667
A023 | 023 | Caiapônia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.97 | -51.82 | 737
A024 | 024 | Alto Paraiso Goias | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -14.12 | -47.52 | 1260
A025 | 025 | Rio Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -17.78 | -50.95 | 782
A026 | 026 | Mineiro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -17.57 | -52.58 | 706
A027 | 027 | Parauna | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.95 | -50.42 | 678
A028 | 028 | Ipora | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.42 | -51.13 | 625
A032 | 032 | Monte Alegre De Goias | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -13.23 | -46.88 | 1253
A033 | 033 | Pires Do Rio | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -17.3 | -48.27 | 752
A034 | 034 | Catalão | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -18.15 | -47.92 | 890
A035 | 035 | Itumbiara | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -18.4 | -49.18 | 488
A036 | 036 | Cristalina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.78 | -47.6 | 1202
A037 | 037 | Silvania | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -16.67 | -48.62 | 949
A045 | 045 | Aguas Emendadas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | GO | -15.58 | -47.62 | 1200
A046 | 046 | Ponte Alta(Gama) | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | DF | -16.55 | -48.22 | 990
A203 | 203 | São Luiz | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -2.53 | -44.21 | 56
A204 | 204 | Balsas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -7.45 | -46.02 | 254
A205 | 205 | Carolina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -7.34 | -47.46 | 192
A206 | 206 | Chapadinha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -3.74 | -43.35 | 91
A207 | 207 | Grajaú | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -5.82 | -46.16 | 230
A217 | 217 | Santana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -2.27 | -43.62 | 8
A218 | 218 | Preguiças | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -2.58 | -42.7 | 0
A219 | 219 | Turiaçu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -1.66 | -45.37 | 41
A220 | 220 | Bacabal | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -4.23 | -44.7 | 28
A221 | 221 | B Da Corda | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -5.51 | -45.24 | 153
A222 | 222 | Colinas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -6.03 | -44.23 | 179
A223 | 223 | Alto Parnaíba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -9.1 | -45.92 | 281
A224 | 224 | Estreito | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -6.65 | -47.42 | 180
A225 | 225 | Imperatriz | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -5.55 | -47.45 | 126
A237 | 237 | Caxias | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -4.82 | -43.34 | 76
A238 | 238 | Buriticupu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MA | -4.32 | -46.45 | 175
A301 | 301 | Recife | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.05 | -34.95 | 10
A303 | 303 | Maceió | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -9.55 | -35.77 | 646
A304 | 304 | Natal | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -5.83 | -35.2 | 48
A305 | 305 | Fortaleza | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -3.8 | -38.53 | 41
A306 | 306 | Sobral | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -3.75 | -40.35 | 64
A307 | 307 | Petrolina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -9.38 | -40.8 | 370
A308 | 308 | Parnaíba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -3.07 | -41.78 | 79
A309 | 309 | Arco Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.43 | -37.08 | 680
A310 | 310 | Areia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -6.97 | -35.68 | 574
A311 | 311 | Floriano | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -6.77 | -43.02 | 132
A312 | 312 | Teresina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -5.03 | -42.8 | 74
A313 | 313 | Camp Grande | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -7.23 | -35.91 | 548
A314 | 314 | Guaramiranga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -4.26 | -38.93 | 870
A315 | 315 | Barbalha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -7.3 | -39.27 | 409
A316 | 316 | Caicó | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -6.47 | -37.08 | 170
A317 | 317 | Macau | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -5.12 | -36.72 | 4
A318 | 318 | Mossoró | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -5.08 | -37.37 | 36
A319 | 319 | Iguatú | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -6.4 | -39.27 | 233
A320 | 320 | João Pessoa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -7.14 | -34.85 | 44
A321 | 321 | Patos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -7.07 | -37.27 | 249
A322 | 322 | Garanhus | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.91 | -36.5 | 822
A323 | 323 | P De Açucar | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -9.77 | -37.45 | 19
A324 | 324 | Tauá | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -6.02 | -40.28 | 415
A325 | 325 | Quixeramobim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -5.17 | -39.29 | 79
A326 | 326 | B J Do Piauí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -9.08 | -44.33 | 297
A327 | 327 | P Dos Índios | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -9.42 | -36.62 | 275
A328 | 328 | Surubim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -7.84 | -35.8 | 418
A329 | 329 | Cabrobro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.5 | -39.31 | 342
A330 | 330 | Paulistana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -8.13 | -41.14 | 374
A331 | 331 | S J Do Piauí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -8.36 | -42.25 | 235
A332 | 332 | Morada Nova | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -5.14 | -38.36 | 43
A333 | 333 | S Gonçalo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -6.84 | -38.31 | 234
A334 | 334 | Monteiro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -7.89 | -37.12 | 604
A335 | 335 | Piripiri | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -4.28 | -41.79 | 161
A336 | 336 | A Do Gurgeia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -8.44 | -43.86 | 270
A337 | 337 | Caracol | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -9.29 | -43.32 | 100
A338 | 338 | Esperantina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -3.9 | -42.26 | 65
A339 | 339 | Jaguaruana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -4.79 | -37.78 | 12
A340 | 340 | Apodi | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -5.63 | -37.83 | 150
A341 | 341 | Caruaru | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.24 | -35.99 | 550
A342 | 342 | Cratéus | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -5.19 | -40.67 | 291
A343 | 343 | Picos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -7.07 | -41.4 | 233
A344 | 344 | Calcanhar | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -5.16 | -35.49 | 17
A345 | 345 | S R Nonato | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -9.03 | -42.7 | 402
A346 | 346 | Uruçu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -7.47 | -44.33 | 393
A347 | 347 | C Sales | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -7.08 | -40.36 | 572
A348 | 348 | Cabaceiras | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -7.48 | -36.29 | 436
A349 | 349 | Ibimirim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.51 | -37.71 | 448
A350 | 350 | S Talhada | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -7.95 | -38.29 | 461
A351 | 351 | Floresta | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.6 | -38.58 | 329
A352 | 352 | Camaratuba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PB | -6.61 | -35.13 | 136
A353 | 353 | Arapiraca | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -9.8 | -36.62 | 241
A354 | 354 | Oeiras | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -6.97 | -42.15 | 156
A355 | 355 | Coruripe | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -10.13 | -36.29 | 74
A356 | 356 | S L Do Quitunde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | AL | -9.29 | -35.57 | 19
A357 | 357 | Palmares | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -8.67 | -35.57 | 180
A358 | 358 | Jaguaribe | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -5.91 | -38.63 | 184
A359 | 359 | Itapipoca | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -3.48 | -39.59 | 102
A360 | 360 | Acarau | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | CE | -3.12 | -40.09 | 76
A361 | 361 | C Do Piauí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -5.35 | -41.51 | 286
A362 | 362 | S P Do Piauí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -5.91 | -42.72 | 287
A363 | 363 | V Do Piauí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -6.4 | -41.74 | 301
A364 | 364 | Giubués | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -9.87 | -45.35 | 425
A365 | 365 | Buriti | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PI | -8.12 | -42.97 | 308
A366 | 366 | Ouricuri | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | PE | -7.88 | -40.1 | 464
A367 | 367 | Santa Cruz | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RN | -13.02 | -45.02 | 237
A401 | 401 | Salvador | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.01 | -38.51 | 51
A402 | 402 | Barreira | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.15 | -45.02 | 470
A403 | 403 | Arembepe | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.75 | -38.17 | 10
A404 | 404 | L E Magalhães | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.15 | -45.82 | 754
A405 | 405 | Caravelas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -17.73 | -39.25 | 3
A406 | 406 | C Das Almas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.67 | -39.15 | 225
A407 | 407 | Itiruçu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.53 | -40.12 | 755
A408 | 408 | Itaberaba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.52 | -40.28 | 249
A409 | 409 | Aracajú | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SE | -10.95 | -37.05 | 5
A410 | 410 | Ilhéus | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -14.65 | -39.17 | 78
A411 | 411 | P Afonso | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -9.37 | -38.22 | 252
A412 | 412 | Macajuba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.12 | -40.35 | 380
A413 | 413 | F De Snatana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.2 | -38.99 | 231
A414 | 414 | Vitoria Da Conquista | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -14.88 | -40.47 | 870
A415 | 415 | S R De Cassia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.02 | -44.53 | 450
A416 | 416 | Correntina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.33 | -44.62 | 540
A417 | 417 | Itabaianinha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SE | -11.27 | -37.79 | 208
A418 | 418 | B J Da Lapa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.42 | -43.18 | 440
A419 | 419 | Poço Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SE | -10.74 | -38.11 | 362
A420 | 420 | Carira | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SE | -10.4 | -37.75 | 308
A421 | 421 | Brejo Grande | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SE | -10.47 | -36.48 | 10
A422 | 422 | Abrolhos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -17.96 | -38.69 | 25
A423 | 423 | Remanso | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -9.62 | -42.08 | 401
A424 | 424 | Irecê | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.33 | -41.86 | 755
A425 | 425 | Lençóis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.56 | -41.39 | 439
A426 | 426 | Guanambi | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -14.21 | -42.75 | 882
A427 | 427 | P Seguro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -16.39 | -39.18 | 85
A428 | 428 | Sºr Do Bom Fim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -10.44 | -40.15 | 548
A429 | 429 | Barra | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.08 | -43.14 | 403
A430 | 430 | Piatã | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.16 | -41.77 | 1290
A431 | 431 | Conde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.81 | -37.62 | 10
A432 | 432 | Buritirama | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -10.72 | -43.65 | 502
A433 | 433 | Brumado | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -14.18 | -41.67 | 470
A434 | 434 | Amargosa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.01 | -39.62 | 407
A435 | 435 | Uaua | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -9.83 | -39.5 | 453
A436 | 436 | Queimadas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -10.98 | -39.62 | 315
A437 | 437 | Una | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -15.28 | -39.09 | 82
A438 | 438 | Marau | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.91 | -38.97 | 10
A439 | 439 | Ibotirama | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -12.19 | -43.21 | 430
A440 | 440 | Jacobina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.21 | -40.47 | 453
A441 | 441 | Serrinha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -11.66 | -39.02 | 339
A442 | 442 | E Da Cunha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -10.54 | -39 | 432
A443 | 443 | Deufino | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -10.46 | -41.21 | 637
A444 | 444 | Valença | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -13.33 | -39.12 | 105
A445 | 445 | Ipiau | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -14.17 | -39.69 | 125
A446 | 446 | Itapetinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -15.24 | -40.23 | 269
A447 | 447 | Belmonte | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | BA | -16.09 | -39.22 | 88
A501 | 501 | Belo Horizonte - Cercadinho | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.62 | -44.58 | 1214
A502 | 502 | Barbacena | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.22 | -43.77 | 1155
A505 | 505 | Araxá | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.6 | -46.93 | 1020
A506 | 506 | Montes Claros | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.72 | -43.87 | 646
A507 | 507 | Uberlândia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.92 | -48.25 | 869
A508 | 508 | Almenara | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.27 | -40.67 | 208
A509 | 509 | Monte Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -22.85 | -46.03 | 1500
A510 | 510 | Viçosa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.77 | -42.87 | 712
A511 | 511 | Timóteo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.57 | -42.63 | 333
A512 | 512 | Ituiutaba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.95 | -49.5 | 560
A513 | 513 | Ouro Branco | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.52 | -43.68 | 1061
A514 | 514 | S.J.Del Rei | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.1 | -44.25 | 991
A515 | 515 | Varginha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.57 | -45.4 | 955
A516 | 516 | Passos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.73 | -46.63 | 784
A517 | 517 | Muriaé | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.1 | -42.38 | 297
A518 | 518 | Juíz De Fora | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.77 | -43.35 | 950
A519 | 519 | Campina Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.53 | -49.53 | 555
A520 | 520 | Conc. Das Alagoas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.98 | -48.15 | 568
A521 | 521 | Belo Hor. (Pampulha) | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.88 | -43.97 | 869
A522 | 522 | Serra Dos Aimores | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.8 | -40.25 | 208
A523 | 523 | Patrocínio | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19 | -46.97 | 976
A524 | 524 | Formiga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.45 | -45.45 | 873
A525 | 525 | Sacramento | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.88 | -47.43 | 912
A526 | 526 | Montalvania | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -14.4 | -44.35 | 512
A527 | 527 | Teófilo Otoni | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.9 | -41.52 | 475
A528 | 528 | Três Marias | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.2 | -45.47 | 921
A529 | 529 | Passa Quatro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -22.38 | -44.95 | 1040
A530 | 530 | Caldas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.92 | -46.37 | 1150
A531 | 531 | Maria Da Fé | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -22.3 | -45.37 | 1276
A532 | 532 | Governador Valadares | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.78 | -41.98 | 263
A533 | 533 | Guanhães | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.78 | -42.93 | 860
A534 | 534 | Aimores | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.47 | -41.05 | 83
A535 | 535 | Florestal | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.88 | -44.42 | 742
A536 | 536 | Dores Do Indaiá | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.47 | -45.58 | 722
A537 | 537 | Diamantina | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.22 | -43.63 | 1356
A538 | 538 | Curvelo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.73 | -44.45 | 670
A539 | 539 | Mocambinho | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -15.08 | -44 | 460
A540 | 540 | Mantena | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -18.8 | -40.93 | 213
A541 | 541 | Capelinha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.7 | -42.38 | 932
A542 | 542 | Unai | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.55 | -46.87 | 631
A543 | 543 | Espinosa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -14.9 | -42.83 | 570
A544 | 544 | Buritis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -15.52 | -46.43 | 894
A545 | 545 | Pirapora | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.33 | -44.93 | 503
A546 | 546 | Guarda-Mor | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.8 | -47.02 | 616
A547 | 547 | São Romão | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.37 | -45.07 | 460
A548 | 548 | Chapada Gaúcha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -15.3 | -45.62 | 880
A549 | 549 | Águas Vermelhas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -15.68 | -41.43 | 740
A550 | 550 | Itaobim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.55 | -41.5 | 266
A551 | 551 | Rio Pardo De Minas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -15.6 | -43.6 | 950
A552 | 552 | Salinas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -16.17 | -42.28 | 495
A553 | 553 | João Pinheiro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -17.32 | -45.82 | 870
A554 | 554 | Caratinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -19.73 | -42.13 | 615
A555 | 555 | Ibiritè (Rola Moça) | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.02 | -44.07 | 1208
A556 | 556 | Manhuaçu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -20.25 | -40.17 | 836
A557 | 557 | Coronel Pacheco | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MG | -21.9 | -43.43 | 431
A601 | 601 | Ecologia Agrícola | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.8 | -43.68 | 34
A602 | 602 | Marambaia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -23.05 | -43.6 | 9
A603 | 603 | Xerem | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.58 | -43.27 | 33
A604 | 604 | Cambucí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -21.57 | -41.95 | 35
A606 | 606 | Arraial Do Cabo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.97 | -42 | 4
A607 | 607 | Campos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -21.7 | -41.35 | 25
A608 | 608 | Macaé | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.38 | -41.82 | 32
A609 | 609 | Resende | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.45 | -44.45 | 439
A610 | 610 | Pico Do Couto | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.45 | -43.28 | 1777
A611 | 611 | Valença | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.35 | -43.7 | 367
A612 | 612 | Vitória | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -20.27 | -40.3 | 9
A613 | 613 | Santa Teresa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -19.98 | -40.57 | 988
A614 | 614 | Linhares | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -19.35 | -40.07 | 40
A615 | 615 | Alfredo Chaves | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -20.63 | -40.73 | 35
A616 | 616 | São Mateus | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -18.7 | -39.83 | 39
A617 | 617 | Alegre | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -20.75 | -41.48 | 138
A618 | 618 | Teresópolis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.43 | -42.98 | 980
A619 | 619 | Paratí | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -23.22 | -44.72 | 4
A620 | 620 | São Tomé | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.03 | -41.05 | 8
A621 | 621 | Vila Militar | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.85 | -43.4 | 45
A622 | 622 | Pres. Kennedy | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -21.1 | -41.03 | 80
A623 | 623 | Nova Venecia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -18.68 | -40.38 | 154
A624 | 624 | Nova Friburgo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.32 | -42.67 | 1046
A652 | 652 | Forte De Copacabana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | RJ | -22.98 | -43.18 | 45
A657 | 657 | Afonso Claudio | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | ES | -20.1 | -41.1 | 520
A701 | 701 | Sao Paulo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.5 | -46.62 | 792
A702 | 702 | Campo Grande | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.45 | -54.6 | 530
A703 | 703 | Ponta Porã | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -22.53 | -55.53 | 650
A704 | 704 | Tres Lagoas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.77 | -51.7 | 313
A705 | 705 | Bauru | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.3 | -49.7 | 550
A706 | 706 | Campos Do Jordão | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.75 | -45.6 | 1642
A707 | 707 | Presidente Prudente | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.12 | -51.4 | 435
A708 | 708 | Franca | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -20.57 | -47.37 | 1026
A709 | 709 | Ivinhema | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -22.3 | -53.82 | 373
A710 | 710 | Paranaiba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -19.68 | -51.17 | 424
A711 | 711 | São Carlos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.95 | -47.87 | 863
A712 | 712 | Iguape | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -24.7 | -47.55 | 3
A713 | 713 | Sorocaba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.35 | -47.67 | 609
A714 | 714 | Itapeva | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.97 | -48.85 | 707
A715 | 715 | S. Mig. Arcanjo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.85 | -48.15 | 678
A716 | 716 | Ourinhos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.95 | -49.85 | 448
A717 | 717 | Nhumirim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -18.97 | -56.65 | 104
A718 | 718 | Rancharia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.37 | -50.97 | 350
A719 | 719 | Aquidauana | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.47 | -55.78 | 155
A720 | 720 | Coxim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -18.5 | -54.73 | 252
A721 | 721 | Dourados | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -22.18 | -54.9 | 469
A722 | 722 | Miranda | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.38 | -56.42 | 140
A723 | 723 | Porto Murtinho | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -21.7 | -57.55 | 85
A724 | 724 | Corumbá | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -18.98 | -57.63 | 126
A725 | 725 | Avaré | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.07 | -48.88 | 654
A726 | 726 | Piracicaba | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.7 | -47.62 | 573
A727 | 727 | Lins | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.65 | -49.73 | 459
A728 | 728 | Taubaté | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.03 | -45.52 | 571
A729 | 729 | Votuporanga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -20.4 | -49.95 | 486
A730 | 730 | Chapadão Do Sul | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -18.8 | -52.6 | 818
A731 | 731 | Maracaju | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -21.6 | -55.17 | 401
A732 | 732 | São Gabriel Do Oeste | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -19.42 | -54.55 | 647
A733 | 733 | Jales | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -20.15 | -50.58 | 457
A734 | 734 | Valparaiso | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.32 | -50.92 | 374
A735 | 735 | José Bonifácio | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.03 | -49.68 | 405
A736 | 736 | Ariranha | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.12 | -48.83 | 525
A737 | 737 | Ibitinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.85 | -48.8 | 492
A738 | 738 | Casa Branca | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.77 | -47.07 | 730
A739 | 739 | Itapira | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.4 | -46.8 | 633
A740 | 740 | S Luis Do Paraitinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.22 | -45.42 | 874
A741 | 741 | Barra Bonita | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -22.33 | -48.55 | 544
A742 | 742 | Cassilandia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -19.12 | -51.72 | 516
A743 | 743 | Rio Brilhante | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -21.77 | -54.52 | 329
A745 | 745 | Moela | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -24.03 | -46.25 | 45
A746 | 746 | Barra Do Turvo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -24.95 | -48.4 | 667
A747 | 747 | Pradópolis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -21.33 | -48.1 | 544
A748 | 748 | Barretos | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -20.55 | -48.53 | 533
A749 | 749 | Juti | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -22.85 | -54.6 | 379
A750 | 750 | Amambai | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -23 | -55.32 | 431
A751 | 751 | Sete Quedas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -23.97 | -55.02 | 402
A752 | 752 | Itaquirai | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -23.43 | -54.17 | 336
A753 | 753 | Ituverava | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -20.35 | -47.77 | 600
A754 | 754 | Sidrolandia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.97 | -54.97 | 464
A755 | 755 | Barueri | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP | -23.52 | -46.87 | 791
A756 | 756 | Água Clara | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -20.43 | -52.87 | 338
A757 | 757 | Bela Vista | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -22.1 | -56.53 | 208
A758 | 758 | Jardim | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -21.47 | -56.13 | 249
A759 | 759 | Bataguassu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -21.75 | -52.47 | 387
A760 | 760 | Costa Rica | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -18.48 | -53.17 | 730
A761 | 761 | Sonora | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MS | -17.63 | -54.75 | 495
A901 | 901 | Cuiabá | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.62 | -56.1 | 151
A902 | 902 | Tangará Da Serra | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -14.65 | -57.42 | 321
A903 | 903 | São José Do Rio Claro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.45 | -56.65 | 350
A904 | 904 | Sorriso | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -12.55 | -55.72 | 380
A905 | 905 | Campo Novo Dos Parecis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.78 | -57.83 | 570
A906 | 906 | Guarantã Do Norte | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -9.95 | -54.88 | 320
A907 | 907 | Rondonópolis | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -16.45 | -54.57 | 284
A908 | 908 | Água Boa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -14 | -52.2 | 432
A909 | 909 | Alto Araguaia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -17.55 | -53.37 | 753
A910 | 910 | Apiacas | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -9.55 | -57.38 | 220
A912 | 912 | Campo Verde | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.52 | -55.13 | 749
A913 | 913 | Comodoro | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.7 | -59.75 | 591
A914 | 914 | Juara | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -11.27 | -57.52 | 260
A915 | 915 | Paranatinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -14.42 | -54.03 | 474
A916 | 916 | Querência | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -12.62 | -52.22 | 382
A917 | 917 | Sinop | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -11.97 | -55.55 | 371
A918 | 918 | Confresa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -10.65 | -51.57 | 237
A919 | 919 | Cotriguaçú | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -9.9 | -58.57 | 200
A920 | 920 | Juína | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -11.37 | -58.72 | 200
A921 | 921 | São Felix Do Araguaia | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -11.62 | -50.72 | 218
A922 | 922 | Vila Bela Da Santa Trindade | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.05 | -59.87 | 222
A924 | 924 | Alta Floresta | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -9.83 | -56.1 | 289
A926 | 926 | Carlinda | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -10 | -55.78 | 2900
A927 | 927 | Novo Mundo | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -12.52 | -58.22 | 431
A928 | 928 | Nova Maringa | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.03 | -57.08 | 353
A929 | 929 | Novo Ubiratã | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.4 | -54.75 | 518
A930 | 930 | Gaucha Do Norte | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -13.18 | -53.25 | 379
A931 | 931 | Santo Antonio Do Leste | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -14.92 | -53.88 | 648
A932 | 932 | Guiratinga | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -16.33 | -53.75 | 526
A933 | 933 | Itiquira | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -17.17 | -54.5 | 585
A934 | 934 | Alto Taquari | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -17.8 | -53.28 | 875
A935 | 935 | Porto Estrela | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.35 | -57.22 | 145
A936 | 936 | Salto Do Ceu | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.13 | -58.1 | 303
A937 | 937 | Pontes De Lacerda | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -15.25 | -59.33 | 256
A941 | 941 | Caceres | INMET | Terceiros |  | Meteorológica |  | MT | -16.03 | -57.68 | 116
SBSJ | BSJ | São José dos Campos | METAR | Terceiros |  | Meteorológica |  | SP

## Tabela-sensor
Nome | Descrição
pir_termpil | Piranômetro de termopilha
pir_termpil | Piranômetro de termopilha
pir_fotodio | Piranômetro de fotodiodo
phl_termpil | Pirheliômetro de termopilha
pir_anelsbr | Piranômetro com anel sombreado
pir_rastsbr | Piranômetro com rastreador sombreado
prg_naosbr | Pirgeômetro não sombreado
prg_rastsbr | Pirgeômetro com rastreador sombreado
par_fotodio | Radiômetro par de fotodiodo
lux_fotodio | Luxímetro de fotodiodo
sky_camera | Imageador de céu por câmera
sky_mirror | Imageador de céu por espelho
hgr_ventil | Higrômetro ventilado
hgr_aspira | Higrômetro aspirado
tmo_ventil | Termômetro ventilado
tmo_aspira | Termômetro aspirado
bar_atmosf | Barômetro atmosférico
plv_tipbuk | Pluviômetro de báscula
anm_propel | Anemômetro mecânico do tipo propeller
anm_cupmec | Anemômetro mecânico de copo
anm_sonico | Anemômetro sônico
gon_wndvan | Goniômetro de direção do vento